PROTESIS PENIL MALEABLE, CON NÚCLEO DINÁMICO DE NITINOL (formulario 22419).

Descripción del Producto:

Especificaciones Técnicas:

- Prótesis penil maleable

- Para varones que presentan disfunción eréctil.

- Material: silicona.

- Diámetro 9,5 mm,11mm,13mm

- Longitud 23cm,25mm,27mm

- Un núcleo dinámico de nitinol que proporcione rigidez, durabilidad y ocultación optima.

- Punta distal de silicona suave y redondeada para brindar la máxima comodidad y satisfacción al paciente y a la pareja.

- Una zona de flexión articulada que proporcione una capacidad de ocultamiento optimo cuando el dispositivo no está en uso.

- Facilidad de implante: las marcas grabadas con láser en los cilindros ayudan en la medición apropiada del cilindro, recortable a la longitud corporal de manera intraoperatoria. colocación, todo como parte integral del insumo.

- Estéril.

- Debe suministrarse el instrumental quirúrgico, requerido para su implantación

LA INSTITUCIÓN ESPECIFICARÁ EL TAMAÑO QUE REQUIERA

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.