1. DISPOSITIVO PARA EL CONTEO SEGURO DE AGUJAS, formulario 24081.
Descripción: Para aumentar la seguridad y el orden durante el conteo de las agujas utilizadas en las cirugías y/o procedimientos.
Especificaciones:

1. Contador de aguja: 
1.1. Material: 
1.1.1. Poliestireno de alto impacto, espuma de polietileno, imán ferroso y adhesivo sintético. 
1.2. Con dos (2) tapas: 
1.2.1.  Tipo Bisagra.
1.2.2. Con cierre de seguridad 
1.2.3. Con una (1) cinta adhesiva en cada una de las tapas. 
1.3. Tamaños: 
1.3.1.  4 7/16" de largo x 2 1/8" de ancho x 1 7/16" de profundidad: 
1.3.1.1. Con medio (1/2) bloque de espuma de polietileno: 
1.3.1.1.1. De veinte (20) a cuarenta (40) unidades. 
1.3.1.1.2. Con cinta adhesiva en su parte posterior 
1.3.1.2. Con medio (1/2) bloque de imán ferroso 
1.3.1.3.  Con remover de cuchillas 
1.3.2. 4 6/8" de largo x 3 5/8" de ancho x 1 3/8" de profundidad: 
1.3.2.1. Con medio (1/2) bloque de espuma de polietileno: 
1.3.2.1.1. De cuarenta (40) a ochenta (80) unidades. 
1.3.2.1.2. Con cinta adhesiva en su parte posterior 
1.3.2.2. Con medio (1/2) bloque de imán ferroso 
1.3.2.3. Con remover de cuchillas
1.4. Estéril.
1.5. De un solo uso 
LA UNIDAD EJECUTORA SELECCIONARA EL TAMAÑO Y CANTIDADES DE CONTADORES PARA AGUJAS QUE REQUIERA.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Empaque individual. 

2. Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y vencimiento visibles. 

3. Fecha de vencimiento no menor de 18 meses. 

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: A
Nivel de atención: 2
CT o CVT: Si

Especialidad: 

Presentación: Por unidad
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