EXOESQUELETO PARA REHABILITACION DE LA MARCHA CON CONTROLADOR INALAMBRICO, formulario 22825.

Descripción: Equipo de entrenamiento para la rehabilitación de miembros inferiores y de la marcha, compuesto por una mochila de control, un conjunto de piernas y dispositivos de soporte auxiliares, incluyendo control inalámbrico.

Especificaciones:

- COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL:

  - Mochila de control.

  - Conjunto de piernas.

  - Pantalla de la mochila.

  - Percha.

  - Bastón de codo.

  - Plataforma para caminar.

- CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

  - Patrón de marcha.

    - Suave.

    - Natural.

    - Personalizable.

  - Funciones de entrenamiento para rehabilitación.

    - Entrenamiento pasivo.

    - Ejercicio asistido.

    - Entrenamiento de marcha activado por etapas.

  - Ajuste de parámetros durante el entrenamiento.

    - Permite modificar los parámetros de entrenamiento en tiempo real mediante la interfaz de configuración.

  - Ajuste eléctrico de longitud.

  - Métodos de inicio de sesión.

    - Código QR.

    - Contraseña.

    - Tarjeta.

- SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA:

  - Detección de intención de movimiento.

  - Alarmas audibles y visuales.

  - Botón de parada de emergencia para detener el equipo inmediatamente.

  - Pantalla táctil LCD a color que muestra:

    - Porcentaje de batería.

    - Fecha y hora.

    - Información sobre la terapia.

  - Capacidad de carga: soporta hasta 150 kg o más.

  - Duración de batería: cuatro (4) horas o más.

    - Con capacidad de 400 o más ciclos de carga.

ACCESORIOS:

- Manija de operación para ascensor.

- Tres (3) o más baterías de litio.

- Cargador.

- Seis (6) o más correas para hombro.

- Seis (6) o más correas para muslo.

- Seis (6) o más correas para pantorrilla.

- Seis (6) o más correas para pie.

- Tres (3) o más correas para cintura.

- Tres (3) o más correas para soporte de espalda.

- Cojín para espalda.

- Tres (3) o más correas para asiento.

- Seis (6) o más rodilleras.

- Seis (6) o más almohadillas mediales para cadera.

- Seis (6) o más almohadillas laterales para muslo.

- Diez (10) o más tarjetas para configuración de terapia del paciente.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

Para el ganador definitivo al momento de la entrega debe cumplir con:

- Un (1) ejemplar del manual de operación, funcionamiento.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el período de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 72 horas mínimo, al personal del servicio o departamento que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 40 horas mínimo al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía, por personal certificado por el fabricante.

- El tiempo de entrega debe ser establecido por la Unidad Ejecutora.

- Para la aceptación a conformidad del equipo, el proveedor debe entregar, por medios digitales físicos o accesos en línea, los sistemas de restauración de programas, incluyendo el sistema operativo, sistemas controladores, licencias adquiridas y de estación de trabajo (si está incluida en la compra).