BANDEJA DE COMPLEMENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA Nº 1 (formulario 22428)

Descripción: Para neuro microcirugía.

Especificaciones:

La bandeja debe incluir:

- Un (1) gancho de dura Adson, punta de 4.0 mm, romo, con longitud de 20 cm de longitud

- Un (1) retractor de nervios Dandy, punta de 5.0 mm, recto, con longitud de 20 cm.

- Un (1) microcuchillo Yasargil, en bayoneta, curvado hacia arriba (izquierda), con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microcuchillo Yasargil, en bayoneta, curvado hacia abajo (derecha), con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microdisector eje recto, con longitud de 23 cm.

- Un (1) micro cuchillo Jacobson, recto, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microcuchillo Koos, en bayoneta, curvado hacía arriba (izquierda), con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microcuchillo Koos, en bayoneta, curvado hacía abajo (derecho), con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microraspador Yasargil, recto, punta de 1.4 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microraspador Yasargil, recto, punta de 2.6 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microraspador Yasargil, recto, punta de 3.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microraspador Yasargil, recto, punta de 4.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microraspador Yasargil, en bayoneta, punta de 3 mm, curvo, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microraspador Yasargil, en bayoneta, punta de 3 mm, curvo, hacía abajo (derecha), con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microraspador Yasargil, en bayoneta, punta de 3 mm, curvo, hacía arriba (izquierda), con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro gancho de vasos y nervios, punta sin abotonar, corta, de 3.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Una (1) micro aguja Yasargil, en bayoneta, semi aguda, con longitud de 24 cm.

- Una (1) micro cureta Yasargil, en bayoneta, punta de 1.7 mm, angulada, con longitud de 24 cm.

- Una (1) micro cureta Yasargil, en bayoneta, punta de 1.7 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, con longitud de 24 cm.

- Una (1) micro disector Yasargil, en bayoneta, punta de 1.0 mm, curvada hacía arriba y hacía la izquierda, con longitud de 24 cm.

- Una (1) micro disector Yasargil, en bayoneta, punta de 2.0 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, con longitud de 24 cm.

- Una (1) micro cureta Hardy, en bayoneta, punta de cuello corto, de 4.0 mm, curvada hacía arriba y hacía la izquierda, angulada a 90°, con longitud de 26 cm.

- Una (1) micro cureta Hardy, en bayoneta, punta de cuello corto, de 4.0 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, angulada a 90°, con longitud de 26 cm.

- Un (1) contenedor con tapa para esterilizar el instrumental, con capacidad para almacenar todo el instrumental. Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

BANDEJA DE INSTRUMENTAL DE COMPLEMENTO TIPO RHOTON PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA N˚ 2 (formulario 22427)

Descripción:  Para neuro microcirugía.

Especificaciones:

La bandeja debe incluir:

- Un (1) micro disector Rhoton, punta redonda de 1.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro disector Rhoton, punta redonda de 2.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro disector Rhoton, punta redonda de 3.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro disector Rhoton, punta en forma de espátula de 1.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro disector Rhoton, punta en forma de espátula de 1.5 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro disector Rhoton, punta en forma de espátula de 2.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro elevador Rhoton, punta de 1.2 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro elevador Rhoton, punta de 2.8 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro Aguja Rhoton, semi aguda, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro gancho Rhoton, punta de 2.0 mm, romo, angulado a 90°, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro gancho Rhoton, punta de 2.0 mm, semi agudo, angulado a 90°, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) micro gancho Rhoton, punta de 2.0 mm, semi agudo, angulado a 45°, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Un (1) microsonda o dilatador Rhoton, angulado a 90°, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Una (1) micro cureta Rhoton, punta de 1.0 mm x 2.0 mm, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Una (1) micro cureta Rhoton, punta de 1.0 mm x 2.0 mm, angulado a 45°, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Contenedor con capacidad para almacenar todo el instrumental.

Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

BANDEJA DE MICROTIJERAS PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA (formulario 22424)

Descripción:  Micro tijeras para neuro microcirugía.

Especificaciones:

La bandeja debe incluir:

  - Una (1) micro tijera, delicada, recta, con longitud de 18 cm.

  - Una (1) micro tijera, delicada, curva, con longitud de 18 cm.

  - Tres (3) micro tijeras de bisección Yasargil, en Bayoneta, roma, recta, con longitud de 21 cm.

  - Tres (3) micro tijeras de bisección Yasargil, en Bayoneta, roma, recta, con longitud de 23 cm.

  - Tres (3) micro tijeras de bisección Yasargil, en Bayoneta, roma, curva, con longitud de 21 cm.

  - Tres (3) micro tijeras de bisección Yasargil, en Bayoneta, roma, curva, con longitud de 23 cm.

  - Una (1) micro tijera Yasargil, en bayoneta, recta, aguda, con longitud de 21 cm.

  - Una (1) micro tijera Yasargil, en bayoneta, recta, aguda, con longitud de 23 cm.

  - Una (1) micro tijera Yasargil, en bayoneta, curvada hacía arriba, aguda, con longitud de 21 cm.

  - Una (1) micro tijera Yasargil, en bayoneta, curvada hacía arriba, aguda, con longitud de 23 cm.

  - Una (1) micro tijera Yasargil, en bayoneta, curvada hacía abajo, aguda, con longitud de 21 cm.

  - Una (1) micro tijera Yasargil, en bayoneta, curvada hacía abajo, aguda, con longitud de 23 cm.

  - Una (1) micro tijera tipo Yasargil en bayoneta, curva, puntas vannas agudas, con longitud de 19 cm.

  - Una (1) micro tijera tipo Yasargil en bayoneta, curva puntas vannas agudas, con longitud de 23 cm.

  - Un (1) contenedor con tapa perforada para esterilizar el instrumental.

Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

  - De acero inoxidable quirúrgico.

  - Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Ficha técnica 106709 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA (formulario 9853)

Descripción: Para microcirugías.

Especificaciones:

La bandeja debe incluir:

- Un (1) mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, con longitud de 16 cm.

- Dos (2) tijeras Metzenbaum fino, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14.5 cm y 15 cm.

- Dos (2) tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14.5 cm y 15 cm.

- Una (1) tijera Metzenbaum-Fina, recta, aguda/aguda, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18 cm.

- Una (1) tijera Metzenbaum-Nelson, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18 cm.

- Dos (2) pinzas de disección Cushing, recta, sin dientes, con longitud de 18 cm.

- Dos (2) pinzas de disección Cushing, recta, con dientes 1 x 2, con longitud de 18 cm.

- Una (1) pinza de tumores Yasargil, en bayoneta, mandíbulas planas dentadas de 3 mm, con longitud de 22 cm.

- Dos (2) pinzas de disección en bayoneta Taylor, con extremo disector, con longitud entre 18 cm y 18.5 cm.

- Dos (2) micro pinzas, rectas, sin dientes, con recubrimiento tipo diamante, extremo de trabajo 0.8 mm x 6 mm, con longitud de 18 cm.

- Dos (2) micro pinzas, sin dientes, recto, longitud de trabajo de 0.8 mm x 6 mm, plataforma con recubrimiento tipo diamante, con longitud de 18 cm.

- Dos (2) micro pinzas, con dientes, 1 x 2, recto, longitud de trabajo de 0.8 mm x 6 mm, plataforma con recubrimiento tipo diamante, con longitud de 18 cm.

- Una (1) micro pinza en bayoneta, con dientes 1 x 2, con longitud de 18 cm.

- Una (1) pinza de agarre de tumores de Yasargil, diámetro de 2.2 mm, con longitud del eje de 20 cm.

- Una (1) micro pinza de biopsia pituitaria, mandíbulas en forma de copa, de 1.0 mm, recta, horizontal, con longitud de 16 cm.

- Una (1) micro pinza de biopsia pituitaria, mandíbulas en forma de copa, de 2.0 mm, recta, horizontal, con longitud de 16 cm.

- Un (1) gancho de dura Adson, punta de 4.0 mm, romo, con longitud total 20 cm.

- Dos (2) elevadores Freer doble extremo, hojas agudas-romas, diámetro entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, con longitud entre 18.5 cm y 20 cm.

- Dos (2) elevadores Freer doble extremo, hojas agudas-romas, diámetro entre 5.0 mm y 6.0 mm de ancho, con longitud entre 20 cm y 20.5 cm.

- Un (1) disector de dura Penfield, Fig. 1, con longitud entre 17 cm y 20 cm.

- Un (1) disector de dura Penfield, Fig. 2, con longitud entre 17 cm y 20 cm.

- Un (1) disector de dura Penfield, Fig. 3, con longitud entre 17 cm y 20 cm.

- Un (1) disector de dura Penfield, Fig. 4, con longitud entre 17 cm y 20 cm.

- Un (1) disector de dura Penfield, Fig. 5, con longitud entre 17 cm y 20 cm.

- Un (1) micro portaagujas, recto, con recubrimiento tipo diamante, para sutura 7/0 o más pequeñas, con seguro, con longitud de 18 cm.

- Un (1) micro portaagujas, recto, con recubrimiento tipo diamante, para sutura 7/0 o más pequeñas, con seguro, con longitud de 21 cm.

- Un (1) micro portaagujas, recto, con recubrimiento tipo diamante, para sutura 7/0 o más pequeñas, con seguro, con longitud de 23 cm.

- Un (1) retractor de raíz de nervio tipo Love, recto, punta con diámetro de 7 mm, con longitud entre 21 cm y 22 cm.

- Un (1) retractor de raíz de nervio tipo Love, punta con diámetro de 4 mm, en bayoneta, con longitud de 22 cm.

- Dos (2) succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 4 Fr, con longitud de 21 cm.

- Dos (2) succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 6 Fr, con longitud de 21 cm.

- Dos (2) succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 8 Fr, con longitud de 21 cm.

- Dos (2) succiones Fukushima, angulada, semi rígida, de 10 Fr, con longitud de 21 cm.

- Un (1) elevador de periostio Masing, hojas de 3.0 mm/2.0 mm, con longitud entre 19 cm y 19.5 cm.

- Un (1) elevador de periostio Cottle, hojas de 4.5 mm/4.5 mm, con longitud entre 19 cm y 19.5 cm.

- Contenedor con tapa perforada, con capacidad para almacenar todo el instrumental. Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

LA BANDEJA DEBE INCLUIR:

1.	Un (1) tijeras Metzenbaum entre 179 mm y 180 mm de longitud.

a.	Filo de acero inoxidable o de carburo.

b.	Delicada. (Slim)

c.	Recta.

2.	Un (1) tijeras Metzenbaum entre 179 mm y 180 de longitud.

a.	Filo de acero inoxidable o de carburo.

b.	Delicada. (Slim)

c.	Curva.

3.	Un (1) micro-tijeras en bayoneta entre 200 mm y 235 mm de longitud.

a.	Con mango.

b.	Recta.

4.	Un (1) micro-tijeras en bayoneta entre 200 mm y 235 mm de longitud.

a.	Con mango.

b.	Curva.

5.	Un (1) micro-tijeras en bayoneta Yasargil entre 200 mm y 229 mm de longitud.

a.	Con mango.

b.	Hojas micro-curvadas 7.5mm.

6.	Un (1) micro-tijeras entre 170mm y 180mm de longitud.

a.	Punta recta.

b.	Hojas de 10mm.

7.	Un (1) micro-tijeras 180mm de longitud.

a.	Punta curva.

b.	Hojas de 10mm.

8.	Dos (2) micro-tijeras o tipo Jacobson entre 170mm y 190mm de longitud.

a.	Con mango

b.	60°.

9.	Un (1) micro pinzas 7" entre 180mm y 185mm de longitud.

a.	Recta.

b.	1 x 2 dientes

10.	Un (1) micro bisturí en bayoneta Yasargil de 185mm de longitud.

a.	Punta entre 2mm y 3mm.

11.	Un (1) disector de bola o abotonada Tipo Rhoton 190mm de longitud.

a.	Ángulo de 90°.

b.	Diámetro de la punta entre 2mm y 3mm.

12.	Un (1) micro-disector de base craneal entre 180mm y 195mm de longitud.

a.	Recto.

b.	Punta de bala.

13.	Dos (2) pinza bipolar bayoneta entre 200mm y 220mm de longitud.

a.	Con irrigación.

b.	Aislada.

c.	Punta recta entre 0.5 mm y 0.6mm

d.	Dos (2) cable bipolar 3.0 metros.

d.1. Reutilizable.

d.2. Con dos entradas conectores.

d.3 Compatible con la pinza bipolar.

14.	Un (1) gancho de dura Adson   entre 190mm y 200mm de longitud.

a.	Romo o embotado.

15.	Un (1) elevador Freer entre 190mm y 210mm de longitud.

a.	Curvo.

b.	Punta aguda/roma o cortante/romo.

16.	Un (1) disector Freer entre 190mm y 210mm de longitud.

17.	Un (1) disectores de dura Penfield.  #1.  entre 175mm y 180mm de longitud.

18.	Un (1) disectores de dura Penfield.  #2.  entre 184mm y 195mm de longitud.

19.	Un (1) disectores de dura Penfield.  #3.  entre 184mm y 195mm de longitud.

20.	Un (1) disectores de dura Penfield.  #4.   entre 203 mm y 205mm de longitud.

21.	Un (1) disectores de dura Penfield.  #5.  entre 280 mm y 290mm de longitud.

22.	Raspador entre 185mm y 230mm de longitud.

23.	Pinza micro joyero fina o delicada con longitud entre120mm y 180mm.

24.	Três (3) porta aguja Castroviejo con inserto Micro, punta de 1.2mm o 1.3mm y longitud entre 180mm y 220mm.

25.	Porta Aguja Diethrich con inserto y longitud de 200mm.

26.	Dos (2) Succión Fukushima de 4 Fr y 6Fr, longitud de trabajo de 83mm o 100mm y 165mm longitud total.

27.	Una (1) Micro navaja de 185mm longitud.

28.	Un (1) bandeja o contenedor con base de silicona para esterilizar.

a.	 Con tapa.

29.	Material del instrumental: acero inoxidable quirúrgico o Carburo de Tungsteno (TC) ó titanio.

30.	Autoclavable.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL MATERIAL, LONGITUD Y DIÁMETRO QUE REQUIERA.

SE PUEDE ADQUIRIR INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA.